Приложение

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 2025/2026гг.

от ________ № ________

| № п/п | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания |  | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | да | нет |  |  |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.11.4) |  |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (п.11.5.1) |  |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению (п.11.5.2) |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (п.11.5) |  |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (п.11.5.3) |  |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов (п. 11.5.16) |  |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки (п.11.5.3) |  |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета (п.11.5.14) |  |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (п.11.5.10) |  |  |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты системы теплопотребления (п.11.5.3) |  |  |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и соответствие их действительности теплопотребляющей установки (п.11.5.8) |  |  |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (п.11.5.11) |  |  |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов (п.11.5.5) |  |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (п. 11.5.2) |  |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (п.11.5.5) |  |  |  |  |
| 15 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |  |
| 16 | Наличие утвержденных эксплуатационных и производственных инструкций, инструкций для обслуживающего персонала (п.11.5.7) |  |  |  |  |
| 17 | Наличие актов проверки КИП в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов КИП, содержащие результаты поверки средств измерений (п.11.5.15) |  |  |  |  |
| 18 | Наличие приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, не являющихся ОПО, протокола, удостоверения ответственных (п.11.5.4) |  |  |  |  |
| 19 | Наличие перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО (п.11.5.6) |  |  |  |  |
| 20 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |  |

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация ООО «Тепловик» __________________________________

Потребитель                                         ______________________________________________