Приложение
 к акту технической готовности
 теплопотребляющей энергоустановки объекта
 к отопительному периоду 2025/2026гг.
 от ________ № ________

	
	№ п/п
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания 
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	
	
	да
	нет
	
	

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.11.4)
	
	
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (п.11.5.1)
	
	
	
	

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению (п.11.5.2)
	
	
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (п.11.5)
	
	
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (п.11.5.3)
	
	
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов (п. 11.5.16)
	
	
	
	

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки (п.11.5.3)
	
	
	
	

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учета (п.11.5.14)
	
	
	
	

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (п.11.5.10)
	
	
	
	

	9
	Работоспособность защиты системы теплопотребления (п.11.5.3)
	
	
	
	

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и соответствие их действительности теплопотребляющей установки (п.11.5.8)
	
	
	
	

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (п.11.5.11)
	
	
	
	

	12
	Плотность оборудования тепловых пунктов (п.11.5.5)
	
	
	
	

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (п. 11.5.2)
	
	
	
	

	14
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (п.11.5.5)
	
	
	
	

	15
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	
	
	
	

	16
	Наличие утвержденных эксплуатационных и производственных инструкций, инструкций для обслуживающего персонала (п.11.5.7)
	
	
	
	

	17
	Наличие актов проверки КИП в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов КИП, содержащие результаты поверки средств измерений (п.11.5.15)
	
	
	
	

	18
	Наличие приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, не являющихся ОПО, протокола, удостоверения ответственных (п.11.5.4)
	
	
	
	

	19
	Наличие перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО (п.11.5.6)
	
	
	
	

	20
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	
	
	
	




Подписи сторон с расшифровками:
Теплоснабжающая организация ООО «Тепловик» __________________________________     
Потребитель                                         ______________________________________________

Ïðèëîæåíèå

 

 

ê àêòó òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè

 

 

òåïëîïîòðåáëÿþùåé ýíåðãîóñòàíîâêè îáúåêòà

 

 

ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2025/2026ãã.

 

 

от ________ № ________

 

 

 

 

¹ 

ï/ï

 

Â öåëÿõ îöåíêè ãîòîâíîñòè ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé 

ýíåðãèè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 

óïîëíîìî÷åííûìè 

îðãàíàìè äîëæíû áûòü 

ïðîâåðåíû:

 

Âûÿâëåííûå 

çàìå÷àíèÿ 

 

Ïðèìå÷àíèå

 

Äàòà 

óñòðàíåíèÿ 

çàìå÷àíèé

 

äà

 

íåò

 

1

 

Óñòðàíåíèå âûÿâëåííûõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

íàðóøåíèé â òåïëîâûõ è ãèäðàâëè÷åñêèõ ðåæèìàõ 

ðàáîòû òåïëîâûõ 

ýíåðãîóñòàíîâîê (ï.11.4)

 

 

 

 

 

2

 

Ïðîâåäåíèå ïðîìûâêè îáîðóäîâàíèÿ è 

êîììóíèêàöèé òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê 

(ï.11.5.1)

 

 

 

 

 

3

 

Ðàçðàáîòêà ýêñïëóàòàöèîííûõ ðåæèìîâ, à òàêæå 

ìåðîïðèÿòèé ïî èõ âíåäðåíèþ (ï.11.5.2)

 

 

 

 

 

4

 

Âûïîëíåíèå ïëàíà ðåìîíòíûõ ðàáîò è 

êà÷åñòâî èõ 

âûïîëíåíèÿ (ï.11.5)

 

 

 

 

 

5

 

Ñîñòîÿíèå òåïëîâûõ ñåòåé, ïðèíàäëåæàùèõ 

ïîòðåáèòåëþ òåïëîâîé ýíåðãèè (ï.11.5.3)

 

 

 

 

 

6

 

Ñîñòîÿíèå óòåïëåíèÿ çäàíèé (â òîì ÷èñëå ÷åðäàêè, 

ëåñòíè÷íûå êëåòêè, ïîäâàëû, äâåðè) è 

öåíòðàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ, à òàêæå 

èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ (ï. 11.5.16)

 

 

 

 

 

7

 

Ñîñòîÿíèå òðóáîïðîâîäîâ, àðìàòóðû è òåïëîâîé 

èçîëÿöèè â ïðåäåëàõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ è 

òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè (ï.11.5.3)

 

 

 

 

 

8.1

 

Íàëè÷èå è ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðèáîðîâ ó÷åòà 

(ï.11.5.14)

 

 

 

 

 

8.2

 

Ðàáîòîñïîñîáíîñòü àâòîìàòè÷åñêèõ ðåãóëÿòîðîâ 

ïðè èõ íàëè÷èè (ï.11.5.10)

 

 

 

 

 

9

 

Ðàáîòîñïîñîáíîñòü çàùèòû ñèñòåìû 

òåïëîïîòðåáëåíèÿ (ï.11.5.3)

 

 

 

 

 

10

 

Íàëè÷èå ïàñïîðòîâ òåïëîïîòðåáëÿþùèõ 

óñòàíîâîê, ïðèíöèïèàëüíûõ ñõåì è ñîîòâåòñòâèå 

èõ äåéñòâèòåëüíîñòè 

òåïëîïîòðåáëÿþùåé 

óñòàíîâêè (ï.11.5.8)

 

 

 

 

 

11

 

Îòñóòñòâèå ïðÿìûõ ñîåäèíåíèé îáîðóäîâàíèÿ 

òåïëîâûõ ïóíêòîâ ñ âîäîïðîâîäîì è êàíàëèçàöèåé 

(ï.11.5.11)

 

 

 

 

 

12

 

Ïëîòíîñòü îáîðóäîâàíèÿ òåïëîâûõ ïóíêòîâ 

(ï.11.5.5)

 

 

 

 

 

13

 

Íàëè÷èå ïëîìá íà ðàñ÷åòíûõ øàéáàõ è 

ñîïëàõ 

ýëåâàòîðîâ (ï. 11.5.2)

 

 

 

 

 

14

 

Ïðîâåäåíèå èñïûòàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ 

òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê íà ïëîòíîñòü è 

ïðî÷íîñòü (ï.11.5.5)

 

 

 

 

 

