(Объект и адрес) _____________________________________________________
(акты по количеству объектов)
Акт

о проведении гидравлического испытания теплообменного аппарата.

г.-к. Анапа                                                                                 «         »              2025г.                    
Комиссия в составе:

представителя заказчика                                                                                               
                                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)
представителя потребителя                                                                                               

                                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)
В присутствии представителей теплоснабжающей организацииООО«Тепловик»                                                                                                                 

                      стар. мастера котельной №     ,                          мастера котельной №                                                 

                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)

Составила настоящий Акт о том, что  «     »            2025г.  к приемке предъявлены гидравлические испытания теплообменного аппарата системы ГВС                                                       Ду        .  

 Теплообменник был испытан  пробным  давлением 1,0 МПа, в течении 10 минут. Осмотром при рабочем давлении 0,6  МПа — течей, потений, пропусков
швов по сварочным и резьбовым соединениям обнаружено/не обнаружено.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

На основании изложенного считать гидравлические испытания теплообменного аппарата выдержанными/невыдержанными.

Представители заказчика                                                _________ /  
                                                                                          _________ /  
Представители теплоснабжающей организации          ________ /  

                                                                                           ________ /  

