«Утверждаю»

Руководитель организации потребителя

_______________________________

/                     /

ПЛАН — ГРАФИК                                                                                                                                       по подготовке к работе в ОЗП 2025г.-2026г. по       наименование объекта и его адрес

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры |  |  |
| 2 | Набивка сальников на запорную арматуру |  |  |
| 3 | Промывка теплообменника |  |  |
| 4 | Промывка системы отопления |  |  |
| 5 | Проведение гидравлического испытания теплообменного аппарата |  |  |
| 6 | Испытания на плотность теплообменного оборудования теплового пункта |  |  |
| 7 | Проведения испытания на прочность и герметичность системы отопления |  |  |
| 8 | Проведения испытания на прочность и герметичность системы ГВС |  |  |