                                                                                                                                               «Утверждаю»
Руководитель организации потребителя 
_______________________________
	/                     /






ПЛАН — ГРАФИК                                                                                                                                       по подготовке к работе в ОЗП 2025г.-2026г. по       наименование объекта и его адрес


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Замена запорной арматуры
	
	

	2
	Набивка сальников на запорную арматуру
	
	

	3
	Промывка теплообменника
	
	

	4
	Промывка системы отопления 
	
	

	5
	Проведение гидравлического испытания теплообменного аппарата
	
	

	6
	Испытания на плотность теплообменного оборудования теплового пункта
	
	

	7
	Проведения испытания на прочность и герметичность системы отопления
	
	

	8
	Проведения испытания на прочность и герметичность системы ГВС
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