«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ________________

__________/______________/

(руководитель организации потребителя)

«         »                        2025 г.

## АКТ

## проверки готовности индивидуального теплового

## пункта (ИТП) к отопительному периоду

## «       »                      2025 г.

## Наименование объекта

## Адрес объекта

## Представитель Абонента

## (Должность, Ф.И.О.)

## В присутствии представителей теплоснабжающей организации   старший мастер котельной №

## (Должность, Ф.И.О.)

## мастер котельной №                             .

## (Должность, Ф.И.О.)

## Произвели проверку технического состояния и комплектации оборудования ИТП

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. присоединение систем теплопотребления паспорту ИТП, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения:                                                                   ;

## (соответствует; не соответствует)

2.1 наличие схемы ИТП:                                                           ;

(в наличии; отсутствует)

## 2.2 наличие паспорта ИТП:                                                        ;

## (в наличии; отсутствует)

## 3. нумерация трубопроводной арматуры схеме и паспорту ИТП                                                     ;

(соответствует; не соответствует)

4. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП                        ________________________                       ;

(соответствует; не соответствует)

## 4.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации                                        ;

(пригодно; не пригодно)

## 5. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации                                                                        ;

(соответствует; не соответствует)

5.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации                                              ;

(пригодно; не пригодно)

6. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП                                                                 ;

(соответствует; не соответствует)

6.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации            _______________________        ;

(пригодно; не пригодно)

7. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ИТП                               _____________________                      ;

(установлены; не предусмотрены)

7.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП                                                                 ;

(соответствует; не соответствует)

7.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации                         ________________        ;

(пригодно; не пригодно)

8. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя                                                                                                                                           .

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

8.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии в ИТП) для дальнейшей эксплуатации _______________________;

(пригодно; не пригодно)

9. прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода

;

(в наличии; отсутствуют)

10. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы               __________________                             ;

(в наличии; не предусмотрены)

10.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах ______________________________;

(в наличии; отсутствуют)

11. состояние утепления помещений ИТП требованиям нормативно-технической документации                   ____________________________                       ;

(соответствует; не соответствует)

12. актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала и принципиальные схемы                                                                                         ;

(в наличии; отсутствуют)

13. промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена:                                             акты от                               2025 года, без номера                                         ;

(дата и номера Актов промывки)

14. испытания теплообменного оборудования теплового пункта на прочность и плотность проведены:                         акты от                            2025 года, без номера                                         ;

(дата и номера Актов испытаний)

15. эксплуатационный режим систем теплопотребления                                                      .

(разработан; не разработан)

Замечания:                                                                                                                                                 .             ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата устранения замечаний                                                                                                                    .

__________________________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

В результате проверки индивидуальный тепловой пункт (ИТП) к отопительному периоду 2025 - 2026 признан                                                            .

(готовым; не готовым)

Представитель Абонента                                          _____________ /                                    /

(Подпись)

_____________ /                                    /

(Подпись)

Представители теплоснабжающей организации _______________ /                                  /

(Подпись)

_______________ /                                   /

(Подпись)