                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ»
Директор ________________
 __________/______________/
 (руководитель организации потребителя)
«         »                        2025 г.

АКТ
проверки готовности индивидуального теплового 
пункта (ИТП) к отопительному периоду

«       »                      2025 г.
Наименование объекта                                     	
Адрес объекта                          	
Представитель Абонента                 	
                                                                                                           (Должность, Ф.И.О.)
В присутствии представителей теплоснабжающей организации   старший мастер котельной №                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                             (Должность, Ф.И.О.)
                                                                                                    мастер котельной №                             .  
                                                                                                                                         (Должность, Ф.И.О.)

Произвели проверку технического состояния и комплектации оборудования ИТП 
При осмотре выявлено следующее:
1. присоединение систем теплопотребления паспорту ИТП, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения:                                                                   ;
                  (соответствует; не соответствует)
2.1 наличие схемы ИТП:                                                           ;
				       (в наличии; отсутствует)

2.2 наличие паспорта ИТП:                                                        ;
(в наличии; отсутствует)
3. нумерация трубопроводной арматуры схеме и паспорту ИТП                                                     ;
									      (соответствует; не соответствует)
4. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП                        ________________________                       ;
	 (соответствует; не соответствует)
4.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации                                        ;
											(пригодно; не пригодно)
5. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации                                                                        ;
(соответствует; не соответствует)
5.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации                                              ;
     (пригодно; не пригодно)
6. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП                                                                 ;
							 (соответствует; не соответствует)
6.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации            _______________________        ;
          (пригодно; не пригодно)
7. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ИТП                               _____________________                      ;
(установлены; не предусмотрены)
7.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП                                                                 ;
									(соответствует; не соответствует)
7.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации                         ________________        ;
(пригодно; не пригодно)
8. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя                                                                                                                                           .
				(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)
8.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии в ИТП) для дальнейшей эксплуатации _______________________;
(пригодно; не пригодно)
9. прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода
                                                          ;
(в наличии; отсутствуют)
10. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы               __________________                             ;
(в наличии; не предусмотрены)
10.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах ______________________________;
(в наличии; отсутствуют)
11. состояние утепления помещений ИТП требованиям нормативно-технической документации                   ____________________________                       ;
		(соответствует; не соответствует)
12. актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала и принципиальные схемы                                                                                         ;
							(в наличии; отсутствуют)

13. промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена:                                             акты от                               2025 года, без номера                                         ;
                                 (дата и номера Актов промывки)
14. испытания теплообменного оборудования теплового пункта на прочность и плотность проведены:                         акты от                            2025 года, без номера                                         ; 
                            (дата и номера Актов испытаний)
15. эксплуатационный режим систем теплопотребления                                                      .
									(разработан; не разработан)
Замечания:                                                                                                                                                 .             ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Дата устранения замечаний                                                                                                                    .
__________________________________________________________________________________
Отметка об устранении замечаний: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
В результате проверки индивидуальный тепловой пункт (ИТП) к отопительному периоду 2025 - 2026 признан                                                            .
				        (готовым; не готовым)




Представитель Абонента                                          _____________ /                                    /
				                                                (Подпись) 

                                                                                       _____________ /                                    /
 				                                                (Подпись) 

Представители теплоснабжающей организации _______________ /                                  /
                                                                                                                                           (Подпись)
                                                                                 _______________ /                                   /
                                                                                                                                           (Подпись) 
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