«УТВЕРЖДАЮ»

Директор __________________

____________ /______________/

(руководитель организации потребителя)

«         »                  2025 г.

## АКТ

## проверки соответствия подключения систем теплопотребления

## к сетям теплоснабжения техническим условиям

## и условиям договора теплоснабжения

## «        »                       2025 г.

## Наименование объекта

## Адрес объекта

## Представитель Абонента

## (Должность, Ф.И.О.)

## В присутствии представителей теплоснабжающей организации    ст. мастер котельной №

## (Должность, Ф.И.О.)

## мастер котельной №

## (Должность, Ф.И.О.)

## Произвели проверку соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения:                                                            ;

## (соответствует; не соответствует)

2. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации                                                                                           ___________________________________;

(соответствует; не соответствует)

## 2.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации                     ________________                                     ;

(пригодно; не пригодно)

## 3. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации                                                            ;

(соответствует; не соответствует)

3.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации                                                   ;

(пригодно; не пригодно)

4. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации                                                            ;

(соответствует; не соответствует)

4.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации                        _____________________                  ;

(пригодно; не пригодно)

5. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры)                                                  _______________                                   ;

(установлены; не предусмотрены)

5.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации                                                                             ;

(соответствует; не соответствует)

5.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации                         ______________                  ;

(пригодно; не пригодно)

6. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя                                                                                                                       .

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

6.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии у Абонента) для дальнейшей эксплуатации         ______________                  ;

(пригодно; не пригодно)

7. прямые соединения систем теплопотребления с сетями канализации и водопровода

;

(в наличии; отсутствуют)

8. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы            ________________________             ;

(в наличии; не предусмотрены)

8.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах ______________________________;

(в наличии; отсутствуют)

9. эксплуатационный режим систем теплопотребления                                                        ;

(разработан; не разработан)

Замечания:                                                                                                                                       .

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата устранения замечаний                                                                                                           .

_____________________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний: _____________________________________________

____________________________________________________________________________

В результате проверки подключенные системы теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения признаны                                                                             , системы  теплопотребления

(соответствующими; не соответствующими)

Абонента с непосредственным присоединением к тепловым сетям к отопительному периоду                                                           .

(готовы; не готовы)

Представители Абонента                                             _____________/___________________/

(Подпись)

_____________/___________________/

(Подпись)

Представители теплоснабжающей организации           _______________/_______________/

(Подпись)

_______________/________________/

(Подпись)