                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»
Директор __________________
____________ /______________/
(руководитель организации потребителя)
«         »                  2025 г.

АКТ
проверки соответствия подключения систем теплопотребления 
к сетям теплоснабжения техническим условиям 
и условиям договора теплоснабжения

«        »                       2025 г.
Наименование объекта                	
Адрес объекта                              	
Представитель Абонента             	
                                                                                                                    (Должность, Ф.И.О.)
В присутствии представителей теплоснабжающей организации    ст. мастер котельной №  	
                                                                                                                                                       (Должность, Ф.И.О.)
                                                                                           мастер котельной №   	
                                                                                                                                                       (Должность, Ф.И.О.)

Произвели проверку соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
При осмотре выявлено следующее:
1. схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения:                                                            ;
                                           (соответствует; не соответствует)

2. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации                                                                                           ___________________________________;
	(соответствует; не соответствует)
2.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации                     ________________                                     ;
                   (пригодно; не пригодно)
3. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации                                                            ;
(соответствует; не соответствует)
3.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации                                                   ;
                                               (пригодно; не пригодно)
4. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации                                                            ;
			(соответствует; не соответствует)
4.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации                        _____________________                  ;
        (пригодно; не пригодно)
5. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры)                                                  _______________                                   ;
          (установлены; не предусмотрены)
5.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации                                                                             ;
				                        (соответствует; не соответствует)
5.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации                         ______________                  ;
     (пригодно; не пригодно)
6. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя                                                                                                                       .
				(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)
6.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии у Абонента) для дальнейшей эксплуатации         ______________                  ;
 (пригодно; не пригодно)

7. прямые соединения систем теплопотребления с сетями канализации и водопровода
                                                 ;
(в наличии; отсутствуют)
8. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы            ________________________             ;
        (в наличии; не предусмотрены)
8.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах ______________________________;
(в наличии; отсутствуют)
9. эксплуатационный режим систем теплопотребления                                                        ;
									(разработан; не разработан)
Замечания:                                                                                                                                       .
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Дата устранения замечаний                                                                                                           .
_____________________________________________________________________________
Отметка об устранении замечаний: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________

В результате проверки подключенные системы теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения признаны                                                                             , системы  теплопотребления          
	                                  (соответствующими; не соответствующими)
Абонента с непосредственным присоединением к тепловым сетям к отопительному периоду                                                           .
        (готовы; не готовы)



Представители Абонента                                             _____________/___________________/
				                                                  (Подпись)
                                                                                                _____________/___________________/
				                                                  (Подпись)


Представители теплоснабжающей организации           _______________/_______________/
                                                                                                                                                    (Подпись)
                                                                                                  _______________/________________/
                                                                                                                                                    (Подпись)
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