АКТ
о состоянии трубопроводов,
арматуры и тепловой изоляции 
объект и адрес



от  «          »                 2025г.                                                                                 г.-к. Анапа



Комиссия в составе:  

Председатель комиссии:  Главный инженер     

Члены комиссии:                Заведующий хозяйством     
                                             Главный энергетик     
                                        (должности как пример)


Провела проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией ООО «Тепловик» в пределах тепловых пунктов _______________________________
[bookmark: _GoBack]В результате осмотра, комиссия выявила, что все трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов __________________________ находятся в исправном состоянии, качественно заизолированы, пломбы не повреждены, подвальные помещения надежно запираются.






Председатель комиссии:  Главный инженер                           _______________ / 


Члены комиссии:              Заведующий хозяйством                _______________ / 

                                            Главный энергетик                         _______________ /
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